## Sheet1
山东英才学院北校区（烹饪学院）
序号 | 消防设施 | 项目 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 维修/换件/新增
1 | 火灾自动报警系统 | 主机回路板 | 报警厂家配套 | 件 | 1 | 换件
|  | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 210 | 维修
|  | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 32 | 换件
|  | 手报 | 报警厂家配套 | 只 | 22 | 维修
|  | 消火栓按钮 | 报警厂家配套 | 只 | 29 | 维修
|  | 火灾显示盘 | 报警厂家配套 | 只 | 3 | 换件
|  | 广播模块 | 报警厂家配套 | 只 | 6 | 维修
|  | 声光报警器 | 报警厂家配套 | 只 | 18 | 维修
|  | 卷帘门模块 | 报警厂家配套 | 只 | 3 | 维修
|  | 电话模块 | 报警厂家配套 | 只 | 2 | 增加
|  | 输入输出模块 | 报警厂家配套 | 只 | 35 | 换件
|  | 厂家编程 | 报警厂家配套 | 系统 | 1 | 编程
|  | 电话线路检修 | / | 路 | 1 | 维修
|  | 广播线路检修 | / | 路 | 1 | 维修
|  | 回路线路检修 | / | 路 | 3 | 维修
|  | 风机线路检修 | / | 路 | 1 | 维修
2 | 防火卷帘门 | 门体机布维修 | 设备厂家配套 | 面 | 5 | 维修
3 |  | 防火卷帘门控制箱 | 设备厂家配套 | 部 | 3 | 换件
4 | 防火门顺序器 | 防火门顺序器增加 | 重型 | 件 | 25 | 增加
5 | 应急疏散指示灯 | 应急疏散指示灯 | 220V（国标） | 层 | 3 | 维修
6 | 合计
山东英才学院北校区（餐厅）
序号 | 消防设施 | 项目 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 维修/换件/新增
1 | 火灾自动报警系统 | 主机回路板 | 报警厂家配套 | 件 | 1 | 换件
|  | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 145 | 维修
|  | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 54 | 换件
|  | 手报 | 报警厂家配套 | 只 | 26 | 维修
|  | 消火栓按钮 | 报警厂家配套 | 只 | 10 | 维修
|  | 广播模块 | 报警厂家配套 | 只 | 2 | 换件
|  | 声光报警器 | 报警厂家配套 | 只 | 18 | 维修
|  | 输入模块 | 报警厂家配套 | 只 | 10 | 换件
|  | 输入输出模块 | 报警厂家配套 | 只 | 10 | 换件
|  | 电话模块 | 报警厂家配套 | 只 | 2 | 换件
|  | 厂家编程 | 报警厂家配套 | 系统 | 1 | 编程
|  | 电话线路检修 | / | 路 | 1 | 维修
|  | 广播线路检修 | / | 路 | 1 | 维修
|  | 回路线路检修 | / | 路 | 2 | 维修
3 |  | 防火卷帘门控制箱 | 设备厂家配套 | 部 | 3 | 换件
4 | 防火门顺序器 | 防火门顺序器增加 | 重型 | 件 | 10 | 增加
5 | 应急疏散指示灯 | 应急疏散指示灯 | 220V（国标） | 层 | 2 | 维修
6 | 合计
英才学院（七号公寓）
序号 | 消防设施 | 项目 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 维修/换件/新增
1 | 火灾自动报警系统 | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 294 | 维修
|  | 烟感 | 报警厂家配套 | 只 | 13 | 换件
|  | 手报 | 报警厂家配套 | 只 | 12 | 维修
|  | 消火栓按钮 | 报警厂家配套 | 只 | 30 | 维修
|  | 声光报警器 | 报警厂家配套 | 只 | 12 | 维修
|  | 输入模块 | 报警厂家配套 | 只 | 3 | 换件
|  | 输入输出模块 | 报警厂家配套 | 只 | 11 | 换件
|  | 回路板 | 报警厂家配套 | 块 | 2 | 换件
|  | 电缆 | ZR-KVV16*1.5 | 米 | 859 | 移机
2 | 防排烟系统 | 排烟机控制柜维修 | 适配 | 部 | 2 | 维修
|  | 90°防火阀执行器 | 适配 | 部 | 2 | 更换
3 | 防火门 | 顺序器 | 设备厂家配套 | 只 | 12 | 新增
4 | 应急疏散指示灯 | 应急疏散指示灯 | 国标220v | 层 | 6 | 更换
5 | 合计